## Košice
Príloha č. 1 – bližšia technická špecifikácia požadovaných priestorov
Regionálne centrum _6
Kraj | Košický
Mesto | Košice
Lokalizácia | Košice - max. 3 km od Dómu svätej Alžbety
Doba trvania prenájmu | ihneď (predpoklad od 1.1.2022) - 2027 s možnosťou prolongácie o 2 roky
Požiadavka na objekt | moderný objekt, príp. objekt ktorý prešiel zásadnejšou modernizáciou nie staršou ako 10 rokov
požiadavka na reprezentatívnosť objektu aj jeho okolia
| bezbarierový prístup | povinné
| presklenná fasáda objektu | výhodou
| parkovanie pri/v objekte len pre potreby nájomcu | povinné | 5 parkovacích boxov
Vyhovujúce varianty po splnení zadaných podmienok | výhodou sú priestory využívané v minulosti na obdobný účel: klienstke centrum a pod. využívané priestory | kancelárske priestory v administratívnej budove
obchodné priestory v rámci obchodného centra
Požiadavka na adm. priestory | celková podlahová plocha | min. 380 m² | max. 420 m²
| priestor musí zabezpečiť sedenie pre min. | 11 zamestnancov | z toho jeden vedúci zamestnanec
| požadovaný počet samostatných kancelárií v priestore | 11 kancelárií | výmera kancelárie cca 20m²
| vrátane zasadacej miestnosti | min. kapacita 20 osôb
| vrátane kuchynky | povinné
| vrátane vlastného sociálneho zázemia | povinné
| kancelárske priestory pre zamestnancov so združeným osvetlením (denné + umelé) | žiadané
| možnosť vetrania prostredníctvom vlastných okien | výhodou
| príručný skladový priestor do 4m² | výhodou
| efektívne a variabilné riešenia vnútorných priestorov | výhodou
| nízkoenergentický štandart objektu | výhodou
| dostupnosť stanovišta pre bicykle | výhodou
| umiestnenie adm. priestorov na prízemí | výhodou
Požiadavka na sieť a internetové pripojenie | optické pripojenie s možnosťou zriadenia MPLS VPN pripojenia o rýchlosti min. 250/100 Mbit/s
samostatná sieť zo štrukturovanej kabeláže min. cat.6 ukončená v tienenom patch paneli v dátovom rozvádzači (uzamykateľnom) o minimálnej hĺbke rozvadzača 600mm a výške 12U
Požiadavka na zohľadnenie pri výbere priestoru |  | adekvátna cena nájmu v danej lokalite tj. priemerná cena s ohľadom na reprezentatívnosť priestorov
Prenajímateľ musí súhlasiť s umiestnením loga a názvu regionálneho centra na vonkajšej fasáde budovy

## Prešov
Príloha č. 1 – bližšia technická špecifikácia požadovaných priestorov
Regionálne centrum _7
Kraj | Prešovský
Mesto | Prešov
Lokalizácia | Prešov – max. 3 km od kostolu Sv. Mikuláša
Doba trvania prenájmu | ihneď (predpoklad od 1.1.2022) - 2027 s možnosťou prolongácie o 2 roky
Požiadavka na objekt | moderný objekt, príp. objekt ktorý prešiel zásadnejšou modernizáciou nie staršou ako 10 rokov
požiadavka na reprezentatívnosť objektu aj jeho okolia
| bezbarierový prístup | povinné
| presklenná fasáda objektu | výhodou
| parkovanie pri/v objekte len pre potreby nájomcu | povinné | 5 parkovacích boxov
Vyhovujúce varianty po splnení zadaných podmienok | výhodou sú priestory využívané v minulosti na obdobný účel: klienstke centrum a pod. využívané priestory | kancelárske priestory v administratívnej budove
obchodné priestory v rámci obchodného centra
Požiadavka na adm. priestory | celková podlahová plocha | min. 380 m² | max. 420 m²
| priestor musí zabezpečiť sedenie pre min. | 11 zamestnancov | z toho jeden vedúci zamestnanec
| požadovaný počet samostatných kancelárií v priestore | 11 kancelárií | výmera kancelárie cca 20m²
| vrátane zasadacej miestnosti | min. kapacita 20 osôb
| vrátane kuchynky | povinné
| vrátane vlastného sociálneho zázemia | povinné
| kancelárske priestory pre zamestnancov so združeným osvetlením (denné + umelé) | žiadané
| možnosť vetrania prostredníctvom vlastných okien | výhodou
| príručný skladový priestor do 4m² | výhodou
| efektívne a variabilné riešenia vnútorných priestorov | výhodou
| nízkoenergentický štandart objektu | výhodou
| dostupnosť stanovišta pre bicykle | výhodou
| umiestnenie adm. priestorov na prízemí | výhodou
Požiadavka na sieť a internetové pripojenie | optické pripojenie s možnosťou zriadenia MPLS VPN pripojenia o rýchlosti min. 250/100 Mbit/s
samostatná sieť zo štrukturovanej kabeláže min. cat.6 ukončená v tienenom patch paneli v dátovom rozvádzači (uzamykateľnom) o minimálnej hĺbke rozvadzača 600mm a výške 12U
Požiadavka na zohľadnenie pri výbere priestoru |  | adekvátna cena nájmu v danej lokalite tj. priemerná cena s ohľadom na reprezentatívnosť priestorov
Prenajímateľ musí súhlasiť s umiestnením loga a názvu regionálneho centra na vonkajšej fasáde budovy