## Príloha č.2
PRÍLOHA č.2 Technická časť
1. Podrobný opis ponúknutých priestorov a parkovacích miest
1. Počet ponúknutých podlaží
2. Prenajímateľná plocha kancelárskych priestorov v m2
3. Počet prenajímateľných parkovacích miest rozdelený na typy parkovacích miest (kryté parkovacie miesta a parkovacie miesta s možnosťou bezplatného parkovania alebo za úhradu na komerčných parkoviskách) a ich umiestnenie (verejný obstarávateľ požaduje min. 200 parkovacích miest)
4. Pôdorysy jednotlivých podlaží s vyznačenými typmi prenajímateľných plôch - predložiť
5. Metodika - popis určovania výmery prenajímateľných plôch
2. Technická a technologická špecifikácia ponúknutých priestorov a Budovy/uchádzač uvedie k jednotlivým položkám stručný opis, z ktorých bude zrejmý ich rozsah/
1. Základný popis konceptu – vonkajšia skladba, vnútorná skladba, výška, základný raster, atď.
2. Nosná konštrukcia
3. Obvodový plášť
4. Tienenie (exteriérové prípadne interiérové tienenie zabezpečené žáluziami)
5. Vertikálne komunikácie a výťahy
6. Vnútorné priečky
7. Povrchové úpravy stien
8. Vnútorné dvere
9. Zárubne
10. Zámky
11. Podlahy
12. Povrchové úpravy stropov a podlahy
13. Toalety
14. Elektroinštalácia - silnoprúd
15. Záložný zdroj elektrickej energie
16. Svietidlá a núdzové osvetlenie
17. Meranie a regulácia (MaR) energií
18. Elektronická požiarna signalizácia (EPS) a Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
19. Detekcia CO
20. Priemyselný kamerový systém
21. Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
22. Inštalované elektrické rozvody s prepäťovou ochranou
23. Vstupný systém
24. Sprinklery (SHZ)
25. Centrálna vzduchotechnika
26. Kúrenie a chladenie
27. Vetranie
28. Zdvojená podlaha alebo znížené stropy
29. Serverovňa v rámci kancelárskych priestorov
3. Pôdorys rozmiestnenia miestností na jednotlivých podlažiach (tzv. floor plan)
Na jednotlivých pôdorysoch podlaží je potrebné farebne rozlíšiť plochu jednotlivých typov priestorov, t.j. odlíšiť prenajímateľnú plochu kancelárskych priestorov, zasadacích miestností, prenajímateľnú/neprenajímateľnú plochu spoločných priestorov, terasy, chodby, komunikácie, technické miestnosti a stupačky. Na každom pôdoryse je takisto potrebné uviesť súčty jednotlivých typov plôch na danom podlaží. Kancelárske priestory graficky vyznačené a rozlíšené podľa organizačnej štruktúry zamestnancov MIRRI SR.
4. Vizuálny návrh všetkých merkantílíí - prezentácia grafickej identity MIRRI SR a NASES
Nápisy na fasáde a vnútorné označenia priestorov určených pre poreby MIRRI SR a NASES na fasáde budovy vo veľkosti dominantnej voči okolitým označeniam a nápisom v zmysle design manuálu MIRRI SR; zároveň uchádzač navrhne v rámci interiéru budovy návrh informatívneho označenia MIRRI SR a NASES).